Opis przedmiotu zamówienia

Urządzenia do badania autentyczności dokumentów na potrzeby projektu EURLO AZJA 2

- URZĄDZENIE nr 1 (11 sztuk) – Detektor C12 UVC lub detektor równoważny do kontroli autentyczności banknotów i dokumentów cechujący się poniższymi parametrami technicznymi:

- światło białe

- światło białe przechodzące

- światło białe boczne

- podwójne światło ukośne

- światło podczerwone (850 nm i 940 nm)

światło boczne podczerwone

- UV-A (365 nm i 254 nm)

- kamera fotograficzna z możliwością przechwytywania obrazu i zapisywania go w pamięci wewnętrznej urządzenia

- minimum 2 GB pamięci wewnętrznej

- wielkość wyświetlacza minimum 9 cali,

- możliwość przenoszenia obrazów do komputera za pomocą złącza USB

- port HDMI umożliwiający podłączanie do komputera

- URZĄDZENIE nr 2 (11 sztuk) – Mysz spektralna C609 lub równoważna, kompatybilna z zaoferowanym urządzeniem nr 1, która powinna oferować szczegółowy podgląd w różnych rodzajach oświetlenia: białym, białym bocznym, ultrafioletowym, podczerwonym (850nm, 940nm) i antystokesowskim (980nm).

- URZĄDZENIE nr 3 (11 sztuk) – Doculus Lumus Expert Edition 15x lub równoważne mobilne urządzenie do sprawdzania autentyczności dokumentów z soczewką powiększającą achromatyczną, wykonaną z dwóch różnych materiałów, aby skompensować efekty pryzmatu (rozdzielenia kolorów o różnych długościach fal) i posiadające poniższe cechy:

- powiększenie x 22,

- diody górne padając białe: 4 diody LED,

- białe diody do wizualizacji OVD/kinegramów – 8 diod LED,

- tryb latarki,

- tryb światła stałego,

- FUV: Latarka UV z przodu 365 nm,

- RFID: Szybkie sprawdzenie ICAO,

- AS: Laser antystokesowski 980 nm,

- IR: Dioda podczerwona 870 nm,

- UVB/C: 4 diody LED dla zakresu 254 nm,

- źródło zasilania: akumulator litowo-jonowy z możliwością szybkiego ładowania,

- kabel do ładowania USB-C,

- klips do podłączenia smartfona (możliwość dokumentowania na miejscu zdarzenia)

- odporność na zachlapanie IP54,

- odporność na upadek z 1,5 metra,

- pasek na nadgarstek

- Zamawiający wymaga, aby wszystkie zaoferowane urządzenia zostały wyprodukowane na terenie Unii Europejskiej lub na terenie innych państw niż państwa członkowskie Unii Europejskiej będących stronami Porozumienia Światowej Organizacji Handlu w sprawie zamówień rządowych lub stronami innych umów międzynarodowych gwarantujących na zasadzie wzajemności i równości dostęp do rynku zamówień publicznych, których stroną jest Unia Europejska. Zgodnie z art. 3 ust. 4 rozporządzenia o Instrumencie Zamówień Międzynarodowych pochodzenie towaru ustala się zgodnie z art. 60 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiającego unijny kodeks celny (Dz. Urz. UE L 269 z 10.10.2013, str. 1, z późn. zm.). Zgodnie z art. 60 unijnego kodeksu celnego, towar całkowicie uzyskany w danym kraju lub na danym terytorium uznawany jest za pochodzący z tego kraju lub terytorium (ust. 1), zaś towar, w produkcję którego zaangażowane są więcej niż jeden kraj lub więcej niż jedno terytorium, uznaje się za pochodzący z kraju lub terytorium, w którym towar ten został poddany ostatniemu istotnemu, ekonomicznie uzasadnionemu przetwarzaniu lub obróbce, w przedsiębiorstwie przystosowanym do tego celu, co spowodowało wytworzenie nowego produktu lub stanowiło istotny etap wytwarzania (ust. 2).

- Dostawa przedmiotu zamówienia odbędzie się w całości lub w częściach do siedziby zamawiającego lub innego punktu na terenie Warszawy w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy  jednak nie później niż do dnia 31 sierpnia 2026 r. W cenie oferty wykonawca uwzględni koszt dostawy z rozładunkiem 
i wniesieniem.

- Wszystkie oferowane produkty muszą być fabrycznie nowe, pełnowartościowe, nigdy wcześniej nie używane i objęte standardową gwarancją producenta realizowaną na terenie RP.

- Wykonawca zapewni gwarancję oraz serwis na oferowane produkty, realizowany na terenie RP przez okres min. 24 miesięcy.

- W przypadku stwierdzonych usterek w przedmiocie zamówienia, Zamawiający informuje Wykonawcę o tym fakcie niezwłocznie. Wykonawca w terminie do 2 dni roboczych od dnia zgłoszenia usterki sprzętu zobowiązany jest do odbioru sprzętu od Zamawiającego oraz naprawy bądź wymiany sprzętu na nowy, pozbawiony wad w terminie do 7 dni od dnia zgłoszenia usterki.